## AnalogAlarms
ID | Name | Alarm text [en-US], Alarm text 1 | FieldInfo [Alarm text 1] | Class | Trigger tag | Priority | Info text [en-US], Info text | Additional text 1 [en-US], Alarm text 2 | FieldInfo [Alarm text 2] | Additional text 2 [en-US], Alarm text 3 | FieldInfo [Alarm text 3] | Additional text 3 [en-US], Alarm text 4 | FieldInfo [Alarm text 4] | Additional text 4 [en-US], Alarm text 5 | FieldInfo [Alarm text 5] | Additional text 5 [en-US], Alarm text 6 | FieldInfo [Alarm text 6] | Additional text 6 [en-US], Alarm text 7 | FieldInfo [Alarm text 7] | Additional text 7 [en-US], Alarm text 8 | FieldInfo [Alarm text 8] | Additional text 8 [en-US], Alarm text 9 | FieldInfo [Alarm text 9] | Additional text 9 [en-US], Alarm text 10 | FieldInfo [Alarm text 10] | Alarm parameter 1 | Alarm parameter 2 | Alarm parameter 3 | Alarm parameter 4 | Alarm parameter 5 | Alarm parameter 6 | Alarm parameter 7 | Alarm parameter 8 | Alarm parameter 9 | Alarm parameter 10 | Area | Origin | Audit class
1 | CRI-AGROB_Comunic_ANT_PS28_TA001 | Alarma Perdida Comun ANT PS28_TA001 |  | CRI-AGROB_Umbral_Antenas | Ant_Pot_PS28_TA001 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming |  | <No value>
2 | CRI-AGROB_Selector_Local_Automatico_PS28_TA001 | Selector Operacion Modo Automático PS28_TA001 |  | CRI-AGROB_Operacion | Op_Local_PS28_TA001 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming |  | <No value>
3 | CRI-AGROB_Selector_Local_Manual_PS28_TA001 | Selector Operacion Modo Manual PS28_TA001 |  | CRI-AGROB_Operacion | Op_Local_PS28_TA001 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming |  | <No value>
4 | CRI-AGROB_Selector_Local_Off_PS28_TA001 | Selector Operacion Modo Off PS28_TA001 |  | CRI-AGROB_Operacion | Op_Local_PS28_TA001 | 0 | <No value> | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> |  | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | <No value> | HMI_RT_1::Alarming |  | <No value>

## Limits
Alarm ID | Limit type | Limit value | Limit mode
1 | Constant | -87 | Lower limit
2 | Constant | 2 | Equal to limit
3 | Constant | 1 | Equal to limit
4 | Constant | 0 | Equal to limit